## 1、文科、音乐、美术、机关
精细化安全检查项目表（文科、音乐、美术、机关）
检查时间 |  |  | 检查人员
被检查单位 |  |  | 被检查单位参加人员
序号 | 检查项目 |  |  | 检查方法 | 检查结果 |  |  | 整改说明
[5 empty] | 符合 | 不符合 | 情况说明
一、组织体系
1 | 单位建立安全工作领导机构 |  |  | 查台账
2 | 与下属机构或个人签订安全管理责任书
二、规则制度
3 | 有安全制度，安全操作规程 |  |  | 查台账
4 | 有安全考核，奖惩制度
5 | 有应急预案
6 | 有安全例会纪要或决定
7 | 主要安全（部位）建立安全巡逻记录本，每日巡查，规范填写
8 | 建立安全检查记录本，每月检查，规范填写
9 | 建立安全隐患整改记录本，及时登记整改情况
三、安全教育
10 | 每学年至少组织一次学生安全演练 |  |  | 查台账
11 | 新生、新上岗员工进行岗前安全培训
四、场所
15 | 过道机房不堆放杂物，保持干净、整洁 |  |  | 查现场
用电安全
16 | 无插头插座不匹配或私自改装的现象
17 | 无乱拉乱接电线现象
18 | 无电线老化、使用花线和木质配电板的现象
19 | 无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象 |  |  | 查现场
20 | 无多个接线板串联的现象
21 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象
22 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座
23 | 无渗水隐患导致用电产生隐患
24 | 无电力车违章充电
25 | 电脑、空调、饮水机、电炉、电吹风等设备使用完后，及时关闭电源
26 | 无违章取暖用具
用火安全
36 | 不存在违章使用明火作业
37 | 在室内公共场所不吸烟
五、消防设施、产品
灭火器 |  |  |  | 查现场
38 | 周围不存在遮挡等影响取用的现象
39 | 达到报废期限
40 | 达到维修期限
41 | 外观问题，包括铅封，喷射软管、生产日期或维修日期等标准
42 | 压力指示器是在绿区范围内
43 | 落实月度检查记录
烟感
44 | 房间内烟感没有被违规隔断
45 | 烟感包装盖已去除
46 | 无破损、违规拆除等
其他隐患：
整改意见
检查组负责人签名： 被检查单位签收人：
被查单位回复意见
安全责任人（管理人）签字： 公章（ 年 月 日）
复查意见
| 是否完成 |  | 是
否
|  | 复查人： |  |  | 复查时间：
注：检查表一式三份，检查单位、被检查单位、学校安全生产工作领导小组各执一份（电子版发送至安全工作邮箱anquan@admin.ecnu.edu.cn）

## 2、体育馆、图书馆、教学楼等
精细化安全检查项目表（体育馆、图书馆、档案馆、学生活动中心、教学楼）
检查时间 |  |  | 检查人员
被检查单位 |  |  | 被检查单位参加人员
序号 | 检查项目 |  |  | 检查方法 | 检查结果 |  |  | 整改说明
[5 empty] | 符合 | 不符合 | 情况说明
一、组织体系
1 | 单位建立安全工作领导机构 |  |  | 查台账
2 | 与下属机构或个人签订安全管理责任书
二、规则制度
3 | 有安全制度，安全操作规程 |  |  | 查台账
4 | 有安全考核，奖惩制度
5 | 有应急预案
6 | 有安全例会纪要或决定
7 | 主要安全（部位）建立安全巡逻记录本，每日巡查，规范填写
8 | 建立安全检查记录本，每月检查，规范填写
9 | 建立安全隐患整改记录本，及时登记整改情况
三、安全教育
10 | 每学年至少组织一次安全演练； |  |  | 查台账
12 | 新上岗员工进行岗前安全培训
四、场所
15 | 过道机房不堆放杂物，保持干净、整洁。 |  |  | 查现场
17 | 特种设备操作人员（锅炉、吊车、高压设备等）需持证上岗；设备有检定证明
用电安全
18 | 无插头插座不匹配或私自改装的现象
19 | 无乱拉乱接电线现象
20 | 无电线老化、使用花线和木质配电板的现象 |  |  | 查现场
21 | 无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象
22 | 无多个接线板串联的现象
23 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象
24 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座
25 | 无渗水隐患导致用电产生隐患
26 | 无电力车违章充电
27 | 电脑、空调、饮水机、电炉、电吹风等设备使用完后，及时关闭电源
28 | 无违章取暖用具
用火安全
41 | 不存在违章使用明火作业
42 | 在室内公共场所不吸烟
通风设备
44 | 风机固定无松动、无异常噪声
45 | 通风系统运行正常
46 | 换气扇使用正常
47 | 有通风设备进行风速测定维护、检修记录
五、消防设施、产品
灭火器 |  |  |  | 查现场
63 | 周围不存在遮挡等影响取用的现象
64 | 达到报废期限
65 | 达到维修期限
66 | 外观问题，包括铅封，喷射软管、生产日期或维修日期等标准
67 | 压力指示器是在绿区范围内
68 | 落实月度安全检查记录
消火栓 |  |  |  | 查现场
69 | 周围不存在遮挡等影响取用的现象
70 | 水枪完整，无破损等
71 | 水带有无破损，老化等
72 | 阀口完好
73 | 栓门完好，栓门开关无卡
74 | 水压正常
75 | 落实安全检查记录
烟感
76 | 房间内烟感没有被违规隔断
77 | 烟感包装盖已去除
78 | 无破损、违规拆除等
防排烟设备
79 | 外观无破坏
80 | 排烟区域完整
81 | 无阻挡
应急照明灯
82 | 外观完好
83 | 正常工作
疏散指示灯
84 | 安装方向正确
85 | 外观完好
86 | 无阻挡
87 | 正常工作
防火门
88 | 闭门器完好 |  |  | 查现场
89 | 顺序器完好
90 | 正常使用
防火卷帘
91 | 卷帘下堆放杂物
92 | 外观完好
93 | 正常使用
消控室
94 | 消防主机正常
95 | 落实24小时值班制度
96 | 持证上岗
97 | 消控室值班记录规范
98 | 制度上墙
疏散走道
99 | 通道门开启方向朝疏散方向开启
100 | 通道门两侧1.4米内没有设置台阶，没有门槛
101 | 通道畅通，无堵塞现象
消防通道
102 | 通道两侧不得停放车辆及堆放物品
103 | 保证消防车辆畅通
104 | 通道门上锁
其他隐患：
整改意见
检查组负责人签名： 被检查单位签收人：
被查单位回复意见
安全责任人（管理人）签字： 公章（ 年 月 日）
复查意见
| 是否完成 |  | 是
否
|  | 复查人： |  |  | 复查时间：
注：检查表一式三份，检查单位、被检查单位、学校安全生产工作领导小组各执一份（电子版发送至安全工作邮箱anquan@admin.ecnu.edu.cn）

## 3、公寓宿舍
精细化安全检查项目表（公寓宿舍）
检查时间 |  |  | 检查人员
被检查单位 |  |  | 被检查单位参加人员
序号 | 检查项目 |  |  | 检查方法 | 检查结果 |  |  | 整改说明
[5 empty] | 符合 | 不符合 | 情况说明
一、组织体系
1 | 单位建立安全工作领导机构 |  |  | 查台账
2 | 与下属机构或个人签订安全管理责任书
二、规则制度
3 | 有安全制度，安全操作规程 |  |  | 查台账
4 | 有安全考核，奖惩制度
5 | 有应急预案
6 | 有安全例会纪要或决定
7 | 主要安全（部位）建立安全巡逻记录本，每日巡查，规范填写
8 | 建立安全检查记录本，每月检查，规范填写
9 | 建立安全隐患整改记录本，及时登记整改情况
三、安全教育
10 | 每学年至少组织一次安全演练； |  |  | 查台账
12 | 新上岗员工进行岗前安全培训
四、场所
15 | 过道机房不堆放杂物，保持干净、整洁。 |  |  | 查现场
17 | 特种设备操作人员（锅炉、吊车、高压设备等）需持证上岗；设备有检定证明
用电安全
18 | 无插头插座不匹配或私自改装的现象
19 | 无乱拉乱接电线现象
20 | 无电线老化、使用花线和木质配电板的现象 |  |  | 查现场
21 | 无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象
22 | 无多个接线板串联的现象
23 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象
24 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座
25 | 无渗水隐患导致用电产生隐患
26 | 无电力车违章充电
27 | 电脑、空调、饮水机、电炉、电吹风等设备使用完后，及时关闭电源
28 | 无违章取暖用具
用火安全
41 | 不存在违章使用明火作业
42 | 在室内公共场所不吸烟
通风设备
44 | 风机固定无松动、无异常噪声
45 | 通风系统运行正常
46 | 换气扇使用正常
47 | 有通风设备进行风速测定维护、检修记录
五、消防设施、产品
灭火器 |  |  |  | 查现场
63 | 周围不存在遮挡等影响取用的现象
64 | 达到报废期限
65 | 达到维修期限
66 | 外观问题，包括铅封，喷射软管、生产日期或维修日期等标准
67 | 压力指示器是在绿区范围内
68 | 落实月度安全检查记录
消火栓 |  |  |  | 查现场
69 | 周围不存在遮挡等影响取用的现象
70 | 水枪完整，无破损等
71 | 水带有无破损，老化等
72 | 阀口完好
73 | 栓门完好，栓门开关无卡
74 | 水压正常
75 | 落实安全检查记录
烟感
76 | 房间内烟感没有被违规隔断
77 | 烟感包装盖已去除
78 | 无破损、违规拆除等
防排烟设备
79 | 外观无破坏
80 | 排烟区域完整
81 | 无阻挡
应急照明灯
82 | 外观完好
83 | 正常工作
疏散指示灯
84 | 安装方向正确
85 | 外观完好
86 | 无阻挡
87 | 正常工作
防火门
88 | 闭门器完好 |  |  | 查现场
89 | 顺序器完好
90 | 正常使用
防火卷帘
91 | 卷帘下堆放杂物
92 | 外观完好
93 | 正常使用
消控室
94 | 消防主机正常
95 | 落实24小时值班制度
96 | 持证上岗
97 | 消控室值班记录规范
98 | 制度上墙
疏散走道
99 | 通道门开启方向朝疏散方向开启
100 | 通道门两侧1.4米内没有设置台阶，没有门槛
101 | 通道畅通，无堵塞现象
消防通道
102 | 通道两侧不得停放车辆及堆放物品
103 | 保证消防车辆畅通
104 | 通道门上锁
其他隐患：
整改意见
检查组负责人签名： 被检查单位签收人：
被查单位回复意见
安全责任人（管理人）签字： 公章（ 年 月 日）
复查意见
| 是否完成 |  | 是
否
|  | 复查人： |  |  | 复查时间：
注：检查表一式三份，检查单位、被检查单位、学校安全生产工作领导小组各执一份（电子版发送至安全工作邮箱anquan@admin.ecnu.edu.cn）

## 4、理工科
精细化安全检查项目表（理工科）
检查时间 |  |  | 检查人员
被检查单位 |  |  | 被检查单位参加人员
序号 | 检查项目 |  |  | 检查方法 | 检查结果 |  |  | 整改说明
[5 empty] | 符合 | 不符合 | 情况说明
一、组织体系
1 | 单位建立安全工作领导小组 |  |  | 查台账
2 | 设立安全员
3 | 明确所有实验房间安全负责人，与下属机构或个人签订安全管理责任书
二、规章制度
4 | 有安全制度，安全操作规程 |  |  | 查台账
5 | 有安全考核，奖惩制度
6 | 有应急预案
7 | 有安全列会纪要或决定
8 | 主要安全（部位）建立安全巡逻记录本，每日巡查，规范填写
9 | 建立安全检查记录本，每月检查，规范填写
10 | 建立安全隐患整改记录本，及时登记整改情况
三、安全教育
11 | 每学年至少组织一次学生消防演练 |  |  | 查台账
12 | 新生、新上岗员工进行岗前安全培训，有资料存档
四、场所
13 | 实验室房间门口挂有安全信息牌，并及时更新 |  |  | 查现场
14 | 特殊实验室应张贴相应的安全警示标示
15 | 实验室不脱岗
实验室物品摆放有序，卫生状况良好；实验完毕物品归位
16 | 过道机房不堆放杂物，保持干净、整洁 |  |  | 查现场
用电安全
17 | 无插头插座不匹配或私自改装的现象
18 | 无乱拉乱接电线现象
19 | 无电线老化、使用花线和木质配电板的现象
20 | 无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象
21 | 无多个接线板串联的现象
22 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象
23 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座
24 | 无渗水隐患导致用电产生隐患
25 | 无电力车违章充电
26 | 电脑、空调、饮水机、电炉、电吹风等设备使用完后，及时关闭电源
27 | 无违章取暖用具
冰箱管理
28 | 贮存危险化学品的冰箱为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱
29 | 不在冰箱周围堆放杂物，影响散热
30 | 无冰箱超期服役现象（一般使用期限控制为10年）
烘箱与电阻炉管理
31 | 烘箱、电阻炉无超期服役现象（一般使用期限控制为12年）
32 | 不使用有故障、破损的烘箱、电阻炉
33 | 不在烘箱等加热设备内烘烤易燃易爆化学试剂、塑料等易燃物品
34 | 不使用塑料筐盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤
35 | 不在烘烤、电阻炉等加热设备周围堆放杂物，影响散热
36 | 使用烘箱、电阻炉等加热设备时有人值守
用火安全
37 | 不存在违章使用明火作业 |  |  | 查现场
38 | 在室内公共场所不吸烟
39 | 在实验室不得使用可燃性蚊香
通风设备
40 | 风机固定无松动、无异常噪声
41 | 通风系统运行正常
42 | 换气扇使用正常
化学安全
化学试剂存放
43 | 有序分类存放、强酸与强碱、氧化剂与还原剂等分开存放
44 | 固定于液体分开存放（如在同一试剂柜中，液体需放置在下层）
45 | 化学品不存在叠放现象
46 | 腐蚀溶剂配有托盘类的二次泄漏防护容器
47 | 存放点通风、隔热、安全
48 | 无大量存放化学试剂现象
49 | 建立房间内化学品的动态台账，过期药品定期清理
剧毒品及其他管控药品
50 | 按照学校报批流程由学校统一办理采购手续，不得私自从外单位获取
51 | 执行双人领取、双人运输，双人使用并做好记录
52 | 实验室内不得私自留存剧毒品
气体钢瓶安全
53 | 可燃性气体与氧气等助燃气体不混放
54 | 危险气体钢瓶存放点通风、远离热源
55 | 气体钢瓶已正确固定
56 | 气体管路材质选择合适，无破损或老化现象
57 | 实验结束后，气体钢瓶总阀已关闭 |  |  | 查现场
58 | 无废旧气体钢瓶，无大量气体钢瓶堆放现象
化学废弃物处置
59 | 对化学废弃物分类存放、包装，标签清楚
60 | 实验室内无大量存放化学废物、实验室外无堆放化学废弃物的现象
61 | 实验室划定实验废弃物暂存区域并做好标识
62 | 锐器废物盛放在纸板箱等不易被刺穿的容器中
63 | 实验废弃物和生活垃圾不混放
生物安全
64 | 饲养实验动物的场所应有资质证书
65 | 禁止戴实验防护手套操作未受潜在感染性生物材料污染的设施设备如门窗、开关、冰箱等
66 | 解剖实验动物时，必须做好个人防护
辐射安全 | 实验动物实验结束后，送学校统一处理
67 | 放射性操作人员经过了专门培训，并持有上岗证书
68 | 有专门存放放射性废弃物的容器和暂存库
69 | 放射性实验操作执行国家相关规定的操作规程
个人防护
70 | 实验人员需穿实验服或防护服
71 | 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场
72 | 按需要佩戴防护眼镜（如进行化学实验、有危险的机械操作等）
五、消防设施、产品
灭火器 |  |  |  | 查现场
73 | 周围不存在遮挡等影响取用的现象
74 | 达到报废期限
75 | 达到维修期限
76 | 外观问题，包括铅封，喷射软管、生产日期或维修日期等标准 |  |  | 查现场
77 | 压力指示器是在绿区范围内
78 | 落实月度检查记录
烟感
79 | 房间内烟感没有被违规隔断
80 | 烟感包装盖已去除
81 | 无破损、违规拆除等
其他隐患：
整改意见
检查组负责人签名： 被检查单位签收人：
被查单位回复意见
安全责任人（管理人）签字： 公章（ 年 月 日）
复查意见
| 是否完成 |  | 是
否
|  | 复查人： |  |  | 复查时间：
注：检查表一式三份，检查单位、被检查单位、学校安全生产工作领导小组各执一份（电子版发送至安全工作邮箱anquan@admin.ecnu.edu.cn）

## 5、食堂餐厅
精细化安全检查项目表（餐厅食堂）
检查时间 |  |  | 检查人员
被检查单位 |  |  | 被检查单位参加人员
序号 | 检查项目 |  |  | 检查方法 | 检查结果 |  |  | 整改说明
[5 empty] | 符合 | 不符合 | 情况说明
一、组织体系
1 | 单位建立安全工作领导机构 |  |  | 查台账
2 | 与下属机构或个人签订安全管理责任书
二、规则制度
3 | 有安全制度，安全操作规程 |  |  | 查台账
4 | 有安全考核，奖惩制度
5 | 有应急预案
6 | 有安全列会纪要或决定
7 | 主要安全（部位）建立安全巡逻记录本，每日巡查，规范填写
8 | 建立安全检查记录本，每月检查，规范填写
9 | 建立安全隐患整改记录本，及时登记整改情况
三、安全教育
10 | 每学年至少组织一次学生消防演练 |  |  | 查台账
11 | 新生、新上岗员工进行岗前安全培训
场所检查内容
从业人员 |  |  |  | 查现场
12 | 食品从业人员持有效健康证上岗操作，按要求做好每天的晨检记录，不得由别人代签
13 | 操作人员手部清洁，按“三白”要求规范着装，不涂指甲油，不佩戴外露首饰
14 | 备餐间操作人员要进行二次更衣，戴口罩，操作人员工作服与其他岗位有明显区别 |  |  | 查现场
工作场所
15 | 工作场所设施设备正常运行，定期清洁和保养
16 | 功能布局合理符合食品操作要求，未经许可不得改变原有经营格局 |  |  | 查现场
17 | 厨房间墙面和天花板结构无损坏，地面干燥不积水，无垃圾和油渍，排水沟内无食物残渣
18 | 工作场所不得存放与工作无关的私人用品
19 | 制度上墙，安全和管理责任落实到人，按照食品卫生要求规范操作
20 | 加工区域和设施设备有明显标识，垃圾桶加盖并配备塑料袋
21 | 原料、成品、半成品工具、容器标识明确，不同用途水池按标识区分使用
22 | 是否有消除鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害混种及滋生条件的防止措施
消防
23 | 按规定配备消防箱、灭火毯、灭火盖等消防器材,设备使用是否符合要求，保持出入口的通畅
24 | 下班后关闭水电煤开关
25 | 保证设施设备的正常运行，不乱搭线路，不违规使用大功率电器
保留存样
26 | 原料存储必须离地隔墙按区域分类摆放，且有明显分类标识，食品和原料储存区不存放和食品无关的物品
27 | 销售商品的外包装有生产厂家、地址、商品标签、生产日期、保质期标识，不销售超保质期和腐败变质的商品
28 | 严格执行食品添加剂制度，落实添加剂管理的“五专”要求
29 | 不加工和销售国家违禁的食品和原料
30 | 是否对菜品进行留样，品种、数量符合规定要求
31 | 用于直接盛放入口食品的餐具必须经过高温杀菌消毒后方可使用
设施设备
32 | 食堂是否配有洗手池，供水设施是否符合卫生要求
33 | 厨房设备运行是否正常，维保单位是否定期上门维护和检查
34 | 配电房、监控设备、消防控制室、煤气表房等场所是否有制度，设备是否定期检查，是否存在堆放杂物等情况
35 | 关键工作场所是否配备监控设备，是否正常运行
36 | 特种设备的管理是否符合要求
其他隐患：
整改意见
检查组负责人签名： 被检查单位签收人：
被查单位回复意见
安全责任人（管理人）签字： 公章（ 年 月 日）
复查意见
| 是否完成 |  | 是
否
|  | 复查人： |  |  | 复查时间：
注：检查表一式三份，检查单位、被检查单位、学校安全生产工作领导小组各执一份（电子版发送至安全工作邮箱anquan@admin.ecnu.edu.cn）

## 6、建设工地
精细化安全检查项目表（建设工地）
检查时间 |  |  | 检查人员
被检查单位 |  |  | 被检查单位参加人员
序号 | 检查项目 |  |  | 检查方法 | 检查结果 |  |  | 整改说明
[5 empty] | 符合 | 不符合 | 情况说明
一、组织体系
1 | 单位建立安全工作领导机构 |  |  | 查台账
2 | 与下属机构或个人签订安全管理责任书
二、规则制度
3 | 有安全制度，安全操作规程 |  |  | 查台账
4 | 有安全考核，奖惩制度
5 | 有应急预案
6 | 有安全例会纪要或决定
7 | 主要安全（部位）建立安全巡逻记录本，每日巡查，规范填写
8 | 建立安全检查记录本，每月检查，规范填写
9 | 建立安全隐患整改记录本，及时登记整改情况
三、安全教育
10 | 每学年至少组织一次安全演练； |  |  | 查台账
11 | 新上岗员工进行岗前安全培训
四、场所
文明施工 |  |  |  | 查现场
12 | 施工现场有无安全生产标语，警示牌
13 | 有无操作规程
14 | 是否悬挂公司广告标语
15 | 有无赤膊、穿拖鞋上班
16 | 有无人员酒后上班 |  |  | 查现场
17 | 施工现场有无人员吸烟
18 | 工人是否带病、疲劳作业
19 | 易燃易爆物品是否按要求存放
20 | 有无防护措施、消防灭火器材
21 | 现场仓库材料是否按要求分类堆放整齐
22 | 施工现场垃圾是否及时清理
23 | 施工现场是否有小孩、未成年人等非工作人员
施工用电
24 | 电箱是否按要求配备空气开关、漏电保护
25 | 用电设施有无防雨措施
26 | 电箱是否有门无锁
27 | 电箱是否符合“一机、一闸、一漏保”的要求
28 | 箱内是否干燥整洁、有无杂物
29 | 电箱是否做好重复接地
30 | 电线是否随意拖拉，接线是否混乱
31 | 是否有金属丝代替保险丝的现象
32 | 电线是否老化、金属丝裸露在外
33 | 是否采用接零保护
34 | 工作零线和保护零线是否从总配电柜处分开
脚手架
35 | 脚手架立杆下场地有无硬化
36 | 底排脚手架是否设有扫地杆
37 | 外架拉结点是否足够
38 | 拉线材料、方法是否符合要求
39 | 密目网材质不符合要求 |  |  | 查现场
40 | 密目网绑扎不严、数量不足
41 | 脚手片未按要求铺设、未采取四点绑扎
42 | 脚手片数量不足
43 | 脚手架施工负载是否超标
施工机械
44 | 机械转动部位是否有防护罩
45 | 各类机械有无防雨设施
46 | 机械是否带病作业
47 | 是否有不懂机械的人员操作施工机械
48 | 电焊机是否有漏电保护器
49 | 电焊机电线绝缘层是否有破损
50 | 吊装钢梁时，两端是否配有较好的晃绳
51 | 吊钩、吊绳的磨损是否未达25％
52 | 调车内操作人员是否认真操作
53 | 吊车吊装时是否有人站在吊车臂范围内
54 | 吊车吊装时，旁边是否有指挥人员
三宝、四口及高处临边
55 | 施工人员是否佩戴安全帽
56 | 是否系好帽带
57 | 是否佩戴符合国家标准的安全帽
58 | 高空作业人员是否系了安全带
59 | 安全带绑扎是否符合要求
60 | 安全带是否符合国家标准
61 | 检查是否有安全网
62 | 安全网是否拉紧、固定里高外低 |  |  | 查现场
63 | 网内是否有杂物
64 | 安全网是否符合国家标准
65 | 现场检查是否有防护门、栏，防护门、栏是否牢靠
66 | 洞口临边作业是否擅自拆除防护设施且未按要求恢复完好
67 | 高空临边是否有防护措施
68 | 高空临边是否有警示标语
69 | 夜间施工洞口临边是否设立警戒线或警示灯
70 | 垂直交叉作业是否做好防护隔离措施
71 | 高空作业人员都穿有软底防滑鞋
72 | 是否有高空抛物现象
73 | 高空作业徒手攀爬是否戴好手套
其他隐患：
整改意见
检查组负责人签名： 被检查单位签收人：
被查单位回复意见
安全责任人（管理人）签字： 公章（ 年 月 日）
复查意见
| 是否完成 |  | 是
否
|  | 复查人： |  |  | 复查时间：
注：检查表一式三份，检查单位、被检查单位、学校安全生产工作领导小组各执一份（电子版发送至安全工作邮箱anquan@admin.ecnu.edu.cn）

## 7、机房
精细化安全自查项目表（机房）
检查时间 |  |  | 检查人员
被检查单位 |  |  | 被检查单位参加人员
序号 | 检查项目 |  |  | 检查方法 | 检查结果 |  |  | 整改说明
[5 empty] | 符合 | 不符合 | 情况说明
一、组织体系
1 | 单位建立安全工作领导机构 |  |  | 查台账
2 | 单位建立安全独立机构
3 | 与二级单位签订安全管理责任书
二、规则制度
4 | 有安全制度，安全操作规程 |  |  | 查台账
5 | 有安全考核，奖惩制度
6 | 有应急预案
7 | 有安全例会纪要或决定
8 | 主要安全（部位）建立安全巡逻记录本，每日巡查，规范填写
9 | 建立安全检查记录本，每月检查，规范填写
10 | 建立安全隐患整改记录本，及时登记整改情况
三、安全教育
11 | 每学年至少组织一次新上岗员工安全演练 |  |  | 查台账
12 | 每学年至少组织三次专业技术人员进行安全培训
13 | 新上岗员工进行岗前安全培训
四、场所
14 | 机房不堆放杂物，保持干净、整洁 |  |  | 查现场
15 | 机房漏水
16 | 机房是否存在合用情况
17 | 机房空调情况 |  |  | 查现场
18 | 机房管理制度
19 | 中心、汇聚机房统一环境监控
20 | 中心机房气体消防间压力
21 | 中心机房访问控制双因子认证
用电安全
22 | 无插头插座不匹配或私自改装的现象
23 | 无乱拉乱接电线现象
24 | 无电线老化、使用花线和木质配电板的现象
25 | 无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象
26 | 无多个接线板串联的现象
27 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象
28 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座
29 | 无渗水隐患导致用电产生隐患
用火安全
30 | 不存在违章使用明火作业
31 | 在室内公共场所不吸烟
五、消防设施、产品
灭火器 |  |  |  | 查现场
32 | 周围不存在遮挡等影响取用的现象
33 | 达到报废期限
34 | 达到维修期限
35 | 外观问题，包括铅封，喷射软管、生产日期或维修日期等标准
36 | 压力指示器是在绿区范围内
37 | 落实月度检查记录
烟感 |  |  |  | 查现场
38 | 房间内烟感没有被违规隔断
39 | 烟感包装盖已去除
40 | 无破损、违规拆除等
其他隐患：
整改意见
检查组负责人签名： 被检查单位签收人：
被查单位回复意见
安全责任人（管理人）签字： 公章（ 年 月 日）
复查意见
| 是否完成 |  | 是
否
|  | 复查人： |  |  | 复查时间：
注：检查表一式三份，检查单位、被检查单位、学校安全生产工作领导小组各执一份（电子版发送至安全工作邮箱anquan@admin.ecnu.edu.cn）